## Sheet1
中小学教学仪器设备
初中物理教学仪器设备清单
序号 | 分类代码 | 名称 | 规格、教学性能要求 | 单位 | 需求数量 | 备注
1 | 30199004704 | 数码显微镜 | WF10×/18 mm 目镜，视度可调；无限远 ASC | 台 | 4 | 配合投影机或一体机用于演示观察围观物质的结构
Plan 物镜；清晰圆直径要求：4 X/0.10≥13.9 mm；
10 X/0.25≥13.8 mm；40 X/0.65≥14.0 mm；物镜均齐焦；内倾四孔定位转换器；U形移动载物台，受
5 N水平作用力最大位移≤0.015 mm、不重复性≤ 0.003 mm；用机械使标本在5 mm×5 mm范围内移动时的离焦量≤0.01 mm；LED 照明、可充电；
N.A.1.25阿贝聚光镜；兼容常见操作系统；pad尺寸≥10.1吋、CPU:四核，内存≥2 G，硬盘≥32 G；拍照：500万像素；录像：1080 P/30 FPS，moticam成像装置，1080 P HDMI 高清数字信号输出；自带软 件 ：moticonnect 实 时 分 享 显 示 、支 持 JPG、
BMP、TIF及 SFC格式、可进行图像采集、图像分析、图像处理等。与pad无线连接、也可与电脑连接
2 | 30802000110 | 工作服 | 棉 | 件 | 8
3 | 30802000503 | 乳胶手套 | 耐酸（碱） | 双 | 40
4 | 30802000504 | 机械危害防护手套 | 3级浸胶方割PU手套 | 双 | 40
5 | 30802000201 | 激光防护镜 | 激光类实验用 | 个 | 20
6 | 30802000203 | 护目镜 | 防机械冲击 | 个 | 20
7 |  | 毒害品储存柜 | 规格≥长900mm×宽510mm×高2000 mm，重量155kg；毒害品储存柜外壳体全部采用 1.5 mm 的冷轧钢板，柜体底座采用 2.0 mm 的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理；毒害品储存柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用PP（聚丙烯树脂）板；柜中部有2个三层阶梯式的PP聚丙烯树脂活动搁板一次成型，每层阶梯板外延边有3 mm高的积液盘；柜中设置 1只抽拉式一次成型漏液层板，外形尺寸长 795 mm×宽 385 mm×高 70 mm；柜顶风口内置一个 AC220 V、50 Hz、0.18 A 轴流风机，最大风量 326 m3/h、转速 2550 转/min；柜体应填充具有保温隔热作用的岩棉，岩棉应符合《绝热用岩棉、矿渣棉 | 台 | 4
及其制品》（GB/T 11835-2007）的要求（密度150 ㎏/m3，厚度 40 mm）；柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合《防火膨胀密封件》（GB 16807-2009）的要求；柜体底部应设置进风口及可调风阀，可控制风量大小；配有微电脑定时时控开关，能设定时间自动打开和关闭风机；柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控；具有机械锁钥匙和电子密码锁密码
8 | 20603000102 | 电冰箱 | 容积：≥180 L | 台 | 4
9 | 30801005501 | 吹风机 | 功率≥1000 W | 个 | 8
10 | 30199008401 | 超声波清洗机 | 容积：20～30 L | 台 | 4
11 | 30199002002 | 仪器车 | 材料：不锈钢或者钢喷塑；尺寸：长 800 mm×宽 500 mm× 高 1100 mm，车轮能制动，上、下面板护栏高度约50 mm | 辆 | 8
12 | 30199020201 | 小托盘 | 长200 mm×宽300 mm×高60 mm | 套 | 16
13 | 30199020202 | 大托盘 | 长250 mm×宽400 mm×高80 mm | 套 | 16
14 | 30199009201 | 实验用品提篮 | 木制，长490 mm×宽360 mm×高290 mm，配有提手 | 个 | 8
15 | 30801006302 | 整理箱 | PP材质，电子元件、机械零件等物料分类收纳 | 个 | 8
16 | 30801000201 | 一字螺丝刀 | 一套2把：杆长150 mm、直径6 mm，杆长75 mm、直径 3 mm各一把；工作部带磁性，硬度≥HRC48；旋杆采用铬钒钢，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性TPR注塑成型 | 套 | 48
17 | 30801000301 | 十字螺丝刀 | 一套2把：杆长150 mm、直径6 mm，杆长75 mm、直径 3 mm各一把；工作部带磁性，硬度≥HRC48；旋杆采用铬钒钢，应经镀铬防锈处理；手柄采用高强度 PP+高强性TPR注塑成型 | 套 | 48
18 | 30801000901 | 木工锤 | 重量：0.25 kg | 把 | 8
19 | 30801001300 | 剥线钳 | 可剥线径：0.5～2.5 mm；刃口闭合状态间隙应≤0.3 mm，刃口错位应≤0.2 mm；钳口硬度≥HRA65或HRC30 | 把 | 8
20 | 30801001400 | 钢丝钳 | 规格：长 160 mm，抗弯强度 1120 N，扭力矩 15N·m， | 把 | 8
15°；剪切性能直径16 mm钢丝，580 N；夹持面硬度≥ 44 HRC；PVC 环保手柄，在≤18 N的力作用下撑开角度≥22°
21 | 30801000401 | 尖嘴钳 | 规格：长160 mm，抗弯强度710 N，剪切性能直径1.6 mm 钢丝，570 N；在≤18 N 的力作用下撑开角度≥22°，硬度≥44 HRC，PVC手柄 | 把 | 8
22 | 30801015901 | 斜口钳 | 长125 mm，双刃刀 | 把 | 8
23 | 30801002405 | 电烙铁 | 外热式80 W、橡胶线、含烙铁架 | 把 | 8
24 | 30801061001 | 焊锡膏 | 中性 | 盒 | 8
25 | 30801061101 | 焊锡丝 | 无铅 | g | 8
26 | 30801061201 | 松香 | 助焊 | g | 8
27 | 30801002202 | 直角尺 | 宽座角尺，长160 mm×宽100 mm，不锈钢材料，硬度 | 个 | 8
561HV（或53 HRC），2级
28 | 30801100101 | 工具箱 | 含民用剪刀、平口钳、尖嘴钳、剥线钳、斜口钳、钢丝钳、一字和十字螺丝刀、锥子、镊子等 | 箱 | 4
29 | 30204000102 | 寒暑表 | 量程-50～50℃，分度值1℃，允许误差±1℃；底板长 | 只 | 16
200～300 mm，温度计外径5～8 mm，感温泡长8～15 mm；
当温度达到100℃时，安全泡应能容纳上升感温液，温度计不致胀破
30 | 30204000801 | 体温计 | 水银，量程35～42℃，分度值0.1℃，感温液柱不应中断、自流、难甩，应有“CCV”标志 | 支 | 100
31 | 30204000901 | 电子体温计 | 量程 35.0～41.0℃，分辨力 0.1℃，在达到测量稳定值时应有提示或标志 | 支 | 16
32 | 30204000205 | 红液温度计 | 量程-20～100℃，分度值1℃，示值误差<±1.5℃ | 支 | 160
33 | 30204000302 | 水银温度计 | 量程0～200℃，分度值1℃，有保护套 | 支 | 16
34 | 30204000401 | 演示温度计 | 量 程 -5～100℃ ，分 度 值 1℃ ，误 差 ±1℃ ；全 长 ≥ 565 mm，感温泡长度≥30 mm，标尺≥350 mm，标度板上有摄氏温标和热力学温标；在板面中段承受垂直与板面方向 4.9 N的力时，板中部挠度应≤5 mm | 支 | 16
35 | 30204000601 | 双金属片温度计 | 指针式，双金属游丝测温，游丝部位可见，盘面直径≥ | 个 | 8
150 mm；量程－10～50℃，误差≤±3℃
36 | 30204001006 | 红外温度计 | 分辨力0.1℃ | 个 | 16
37 | 30299000201 | 湿度计 | 指针式 | 个 | 8
38 | 30605008801 | 蒸发皿 | 瓷，直径60 mm | 个 | 100
39 | 30605006111 | 橡胶塞 | 0～4号，应选用白色胶塞，质地均匀 | 套 | 100
40 | 30602000102 | 试管 | 直径15 mm×长150 mm，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 240
41 | 30602000107 | 试管 | 直径30 mm×长200 mm，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 支 | 20
42 | 30602001106 | 烧瓶 | 圆、长，容量500 mL，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 20
43 | 30602001115 | 烧瓶 | 平、长，容量250 mL，透明，硼硅酸盐玻璃制 | 个 | 20
44 | 30602001006 | 烧杯 | 容量 100 mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 120
45 | 30602001017 | 烧杯 | 容量 150 mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 120
46 | 30602001008 | 烧杯 | 容量 250 mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 120
47 | 30602001018 | 烧杯 | 容量 300 mL，透明，硼硅酸盐玻璃制，刻度应清晰耐久，应在容量标志下有记号面积 | 个 | 120
48 | 30603000101 | 酒精灯 | 容量 150 mL，采用透明钠钙玻璃制造，无明显黄绿色，灯口应平整，瓷灯头与灯口平面间隙不应超过 1.5 mm，玻璃灯罩应磨口；瓷灯头应为白色，表面无气泡，无疵点，无裂纹，无碰损缺口；酒精灯应配置与灯口孔径相适应的整齐完整的棉线灯芯 | 个 | 100 | 多配置棉线灯芯
49 | 30603000401 | 烧杯用电加热器 | 功率0～250 W，可调；密封式 | 台 | 8
50 | 40206010207 | 注射器 | 容量 100 mL，分度值 10 mL，刻度清晰；加帽或塞，密闭性好，防止液体泄漏，清晰度高 | 个 | 100
51 | 30605003301 | 陶土网 | 功能同石棉网，陶土材质，尺寸≥长125 mm×宽125 mm，直径0.8 mm钢丝制成 | 个 | 100
52 | 30199001400 | 打气筒 | 气 嘴 外 径（8±0.1）mm，长 度 15 mm，工 作 气 压 ≥ | 个 | 8
0.295 MPa
53 | 30199001300 | 两用气筒 | 活塞胶垫，气嘴外径（8±0.1）mm，长度 15 mm，台阶口；抽气压强达到 6.7 kPa 时，放置 30 s，漏气引起的压强变化应≤2.6 kPa；充气压强达到290 kPa时，放置 | 个 | 8
30 s，漏气引起的压强变化应≤9.8 kPa
54 | 30101000401 | 升降台 | 不锈钢台面，上台面有效面积≥长140 mm×宽140 mm，下台面有效面积≥长160 mm×宽160 mm，厚度≥1 mm；升降范围85～235 mm，连续可调；上下台面的平面度误差应≤2 mm，升降过程中任一位置的平行度误差≤ | 台 | 8
3 mm；额定载重量≥10 kg
55 | 30307207700 | 晶体熔化与凝固实验器 | 包括透明容器、2个试管、2个温度计、搅拌勺等，有固定试管及温度计装置 | 套 | 100
56 | 30199009400 | 碘升华凝华管 | 碘密封于碘锤内，无色透明硼硅酸盐玻璃制管，直径 | 个 | 16
28 mm×长 34 mm，两端面应为凹面，热冲击应≥
200℃
57 | 30307204900 | 热传导演示器 | 包括纯铜、铝、铁、不锈钢、聚四氟乙烯塑料等 5种导热棒材料；导热棒受热后温变油墨应逐渐变色，不同材料的导热棒区别明显，冷却后能恢复 | 个 | 8
58 | 30307205000 | 双金属片 | 双金属片的膨胀系数差异大，加热使其升温时弯曲程度明显 | 个 | 8
59 | 30202000511 | 电子天平 | 最大称量1 kg，分度值0.1 g，带标准砝码 | 台 | 8
60 | 30299000101 | 密度计 | 密度＞1 g/ cm3，在液体中倾斜度≤0.2 分度值 | 支 | 8
61 | 30199005102 | 放大镜 | 手持式，5×，焦距50 mm | 个 | 100
62 | 30199005502 | 望远镜 | 双筒，7×35 |  | 8
63 | 30201000101 | 演示直尺 | 长度应为（1000±2）mm，宽度为（45±1）mm，塑料及木直尺，厚度为（8±0.2）mm，分度值10 mm | 把 | 8
64 | 30201000410 | 钢直尺 | 量程1000 mm，分度值1 mm | 把 | 4
65 | 30201000406 | 钢直尺 | 量程600 mm，分度值1 mm | 把 | 100
66 | 30201001401 | 滚轮式测距仪 | 量程0~9999.9 m，分辨率0.1 m，滚轮直径160 mm | 台 | 8
67 | 30203000101 | 机械秒表 | 分度值0.1 s | 块 | 100 | 俗称停表
68 | 30203000202 | 电子秒表 | 专用型，全时段分辨力 0.01 s；有防震、防水功能，电池更换周期≥1.5 年 | 块 | 100
69 | 30203000402 | 沙漏 | 玻璃制，5 分钟误差≤±10% | 个 | 8
70 | 30203000602 | 日晷 | 非固定赤道式，圆形晷面，直径300 mm | 个 | 4
71 | 30307104600 | 水火箭 | 配套打气筒，输气管不短于3 m，有向上发射架，发射体有尾翼；容器承受 0.5 MPa 压强应不膨胀或者开裂，小于 0.6 MPa 时容器塞应能脱落，发射后运动方向偏离≤30° | 台 | 8
72 | 30205000104 | 条形盒测力计 | 量程0~5 N，分度值0.1 N；示值误差≤1/4 分度，升降示差≤1/2 分度，重复性偏差≤1/4 分度 | 个 | 100
73 | 30202001013 | 金属钩码 | 质量：（50±0.5）g，每盒10 个，可叠放 | 套 | 100
74 | 30307101301 | 浮力 | 由透明的大水箱、小水箱、排气管、浮体、连通管（A、B）、控制阀和支架组成 | 套 | 8
原理演示器
75 | 30307102001 | 气体 | 抽气式 | 套 | 8
浮力演示器
76 | 30307101401 | 物体浮沉条件 | 由透明盛液筒（内径≥95 mm，深度≥285 mm）、浮体及 | 套 | 4
|  | 演示器 | 附件（U 形杯、叉子、注射器、密度计）组成；悬浮应有
微调，浮体可处于漂浮、悬浮、下沉三种状态
77 | 30307102301 | 压力和压强演示器 | 压强小桌，尺寸≥长200 mm×宽100 mm×高100 mm；配套多孔弹性材料，尺寸≥长220 mm×宽120 mm×高50 mm | 套 | 8
78 | 30307101701 | 液体内部压强实验器 | 由承压盒、支杆、过渡接头、硅橡胶管、硅橡胶膜组成；承压盒内径36～38 mm 硅橡胶膜厚0.5 mm，支杆长度≥300 mm，有手动转动机构，有标尺 | 套 | 100 | 与微小压强计、透明盛液筒配用
79 | 30307101801 | 微小压强计 | 由 U 形管、标度板、三通连接管、硅橡胶管弹簧止水夹和连有塑料管的注射器组成 | 台 | 100 | 与液体内部压强实验器、透明盛液筒配合使用
80 | 30199008802 | 透明盛液筒 | 高（300±5）mm，筒底外径≥110 mm，壁厚≥1.5 mm；筒身有深度标尺，标尺长≥250 mm，分度值 1 mm，透光率应≥90％ | 个 | 100 | 与微小压强计、液体内部压强实验器配用
81 | 30307101101 | 连通器 | 尺寸：长210 mm×宽210 mm×高120 mm，底座应平 | 个 | 8
稳；粗管外径30 mm，细管外径12 mm
82 | 30407005701 | 船闸模型 | 闸门、阀门的开闭状态，闸室水位的变化以及轮船的行驶均能够明显观察到 | 个 | 8
83 | 30307102101 | 马德堡半球 | 由半球、拉手、气嘴、阀门、橡胶管2 根以及底座等组成；球体外径≥80 mm，气嘴外径8 mm | 套 | 8
84 | 30307102401 | 流体压强与流速关系演示器 | 气体式，由气体流动管道、气体接入部件、压强观测部件组成，应带气源 | 套 | 8
85 | 30307103801 | 滑轮组 | 由单滑轮 4 件、二并滑轮 2 件、二串滑轮 2 件、支杆滑 | 组 | 100
轮 2 件构成，每个滑轮组中至少有 1 个可止动滑轮，
附滑轮绳；额定负荷：单滑轮 9.8 N，串及并滑轮为
19.6 N，支杆滑轮为 9.8 N；满负荷时，单、支杆滑轮的
效率≥ 90％，并、串滑轮的效率≥75％
86 | 30307103501 | 支杆定滑轮组 | 含单滑轮、桌边夹、尼龙线各 3 件、小铁环 1 件；支杆高度可调，桌边夹的夹持厚度应≥70 mm，夹入深度应 | 组 | 52
≥40 mm，支杆长度≥100 mm，单滑轮外径40 mm，轮毂
厚10 mm，轮缘厚8 mm
87 | 30407000101 | 轮轴模型 | 由大小台阶轮、平衡杆、平衡块、主轴和支架组成；台阶轮两种颜色，大轮直径 120 mm，小轮直径 60 mm； | 个 | 8
支架为2 mm，钢板冲压，主轴直径6 mm；台阶轮相对轴的静起动力矩应≤2.5×10-4 N·m
88 | 30307511101 | LED光源 | 距光源500 mm 处照度800 1x～900 1x；发光形状、亮度均可调，能形成F 光源、T 光源等发光形状 | 个 | 100 | 应能与光具座和光具组等
配用
89 | 30199008901 | 透明水槽 | 尺寸：长250 mm×宽180 mm×高100 mm，壁厚≥2 mm；透明塑料制，透光率≥85％ | 个 | 8
90 | 30409200411 | 眼球仪 | 用于眼睛的工作原理及视力矫正实验；模拟晶状体曲度可调节 | 套 | 4 | 可用生物学科仪器
91 | 30307301401 | 感应起电机 | 由起电盘、底座、莱顿瓶、集电杆、放电杆电刷、电刷杆、皮带轮、连接片等组成，起电盘直径≥300 mm | 台 | 8
92 | 30307400204 | 条形磁铁 | D-CG-LT-180，表面磁感应强度≥0.07 T | 对 | 100
93 | 30307400305 | 蹄形磁铁 | D-CG-LU-100，表面磁感应强度≥0.055 T | 个 | 100
94 | 30307401301 | 电流磁场演示器 | 直流导线、圆线圈、螺线管的磁场分布 | 套 | 8
95 |  | 电磁轨道加速器（立体式） | 功能：演示金属小球在电磁力的作用下不断加速运动的原理；基座尺寸长500 mm×宽500 mm×高70 mm；圆形轨道外径480 mm；穿越式线圈4 个，线圈内孔径 30 mm×30 mm；小钢球 1 个；直径 20～24 mm；通过调速旋钮可以改变小球的运动速度；通过换向开关可以改变小球的运动方向；电源：220V50W | 台 | 8
自治区教育装备行业协会教师自制教具产品证明及专利证书
96 | 30206000603 | 直流电流表 | 0.6 A、3 A 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 只 | 100
97 | 30206000802 | 直流电压表 | 3 V、15 V 双量程，2.5 级，基本误差、升降变差、平衡误差不超过量程上限的2.5％ | 只 | 100
98 | 30206001104 | 数字多用电表 | 数字式，4 位半数码液晶显示器；可测量电压、电流、电阻、电容、二极管、温度、频率等 | 只 | 8
99 | 30102000802 | 电池盒 | 有接线柱，负极可用弹簧或弹性磷铜片；每组由四个 电池盒组成，每个电池盒可装1 号电池一节，可并联、串联多种组合 | 个 | 200
100 | 30807000902 | 电珠 | 2.5 V、0.3 A | 个 | 400
（小灯泡）
101 | 30307303901 | 单刀开关 | 最高工作电压36 V，额定工作电流6 A | 个 | 200
102 | 30307304001 | 单刀双掷开关 | 最高工作电压36 V，额定工作电流6 A | 个 | 100
103 | 30307304201 | 滑动变阻器 | 5 Ω，3 A，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝 | 个 | 12
104 | 30307304203 | 滑动变阻器 | 20 Ω，2 A，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正 | 个 | 200
四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻丝采用康铜丝
105 | 30307304204 | 滑动变阻器 | 50 Ω，1.5 A，误差应<±10%；滑杆应采用正六边形、正四边形或正三角形截面，不应采用圆形截面；电阻 丝采用康铜丝 | 个 | 52
106 | 30307304401 | 电阻定律演示器 | 由底板、2 种金属导线（康铜、镍铬）、接线柱、连接片、支撑架等组成；康铜导线2 根（长均为1000 mm，直径分别为0.5 mm、0.3 mm）；镍铬线2根（长分别为1000 mm、 500 mm，直径均为0.3 mm） | 台 | 8
107 | 30807015201 | 插头导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜插头，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 1200
108 | 30807015301 | 接线夹导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线夹，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 1200
109 | 30807015401 | 接线叉导线 | 长度分别为 200 mm、300 mm、400 mm；单芯 4 mm 纯铜接线叉，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 1200
110 | 30807015901 | 组合接头导线 | 长度分别为200 mm、300 mm、400 mm；一头为单芯4 mm纯铜接线叉，一头为接线夹，接线叉开口 5.9 mm，纯铜导线；宜用不同线色 | 套 | 1200
111 | 30307305301 | 演示线路实验板 | 初中型，包括线路底板6 块、元器件模块、零部件等 | 套 | 8 | 宜带磁性底座，可直接吸附在黑板上
112 | 30307305402 | 学生线路实验板 | 初中型，包括线路底板 1 块、元器件模块、零部件等 | 套 | 100
113 | 30307306101 | 初中电路实验箱 | 可完成串联电路、并联电路、电流与电压关系、电流与电阻关系等实验 | 套 | 104
114 | 30307306401 | 焦耳定律演示器 | 尺寸：长 300 mm×宽 80 mm×高 300 mm；包含：底板、支架、透明储气盒×2、线绕电阻×3、胶管×2，玻璃管×2 液体式，同一产品上数字温度计误差不大于±0.5℃；工作电压6 V，工作电流2 A，线绕电阻5 Ω | 套 | 8
115 | 30307306501 | 焦耳定律实验器 | 包括温度计、塑料容器、电热丝及并联电阻等；温度计测量范围≥0～100℃，分度值为1℃，误差≤±1℃ | 套 | 100
116 | 30807000308 | 家庭电路示教板 | 配电部分：三线10 A 插头与电网连接，带剩余电流保护器的过电流保护器（空气开关）、单相静止式有功电能表（2.0 级，5 A） | 套 | 8
117 | 30307306601 | 保险丝作用演示器 | 演示保险丝开路及短路试验 | 套 | 8
118 | 30307409501 | 能的转化演示器 | 机械能－电能模块2 个、互连可演示发电/电动；风力 | 套 | 8
发电模块 1 个、太阳能电池模块 1 个、发光二极管显
示模块1 个、白炽灯模块1 个、半导体制冷（热）/温差
发电模块1 个
初中化学教学仪器设备清单
序号 | 分类代码 | 名称 | 规格、教学性能要求 | 单位 | 需求数量 | 备注
1 |  | 实验室建设管理手册 | 《新疆维吾尔自治区中小学实验室建设管理手册》， 新疆文化出版社 |  | 4
2 |  | 毒害品储存柜 | 规格≥长 900 mm×宽 510 mm×高 2000 mm，重量155 kg；毒害品储存柜外壳体全部采用1.5 mm 的冷轧钢板，柜体底座采用2.0 mm 的冷轧钢板，内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理； | 台 | 8
毒害品储存柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用PP（聚丙烯树脂）板；柜中部有2 个三层阶梯式的PP 聚丙烯树脂活动搁板一次成型，每层阶梯板外延边有 3 mm 高的积液盘；柜中设置 1 只抽拉式一次成型漏液层板：外形尺寸长795 mm×宽385 mm×高70 mm；柜顶风口内置一个AC220V、50 Hz、0.18 A轴流风机，最大风量326 m3/h、转速2550 r/min；柜体应填充具有保温隔热作用的岩棉，岩棉应符合《绝热用岩棉、矿渣棉及其制品》（GB/T 11835-2007）的要求（密度150 kg/m3，厚度:40 mm）；柜体门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合《防火膨胀密封件》（GB 16807-2009）的要求；柜体底部应设置进风口及可调风阀，可控制风量大小；配有微电脑定时时控开关，能设定时间自动打开和关闭风机；柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控；具有机械锁钥匙和电子密码锁密码
3 | 30802000701 | 洗眼器 | 台式双口，铜质阀体，软性橡胶喷淋头，水流锁定开关，1.5 m 供水软管，PVC 管外覆不锈钢网，流量 12～18 L/min | 个 | 8
4 | 30802001301 | 灭火毯 | 玻璃纤维材质，长1200 mm×宽1800 mm | 件 | 8
5 | 30802000801 | 简易急救箱 | 箱内至少包括：医用酒精、饱和碳酸氢钠溶液、饱和硼酸溶液、创可贴、灭菌结晶磺胺、碘伏、胶布、医用纱布、药棉、手术剪、镊子、止血带（长度≥30 cm）、烫伤膏、甘油等。箱体采用中号铝合金材质 | 个 | 8
6 | 30802000101 | 实验服 | 可分为大、中、小号 | 件 | 80 | 大号10件，小号10件
7 | 30802000204 | 护目镜 | 耐酸碱，抗冲击，带侧光板型或封闭型 | 个 | 480
8 | 30802000301 | 防护面罩 | 防冲击面屏，聚碳酸酯材质，耐45 m/s 粒子冲击 | 个 | 40
9 | 30802000401 | 防毒口罩 | E 型（标色：黄），防止吸入酸性气体或蒸气 | 个 | 40
10 | 30802000406 | 防毒口罩 | CO 型（标色：白），防止吸入一氧化碳气体 | 个 | 40
11 | 30802000601 | 耐酸手套 | 机械性能≥3 级，应有长度≥15 cm 的套袖 | 双 | 80
12 | 30802000503 | 一次性乳胶手套 | 耐酸碱 | 盒 | 20
13 | 30802003103 | 废液分类回收桶 | 塑料桶，容量25 L | 个 | 20
14 | 30199007201 | 蒸馏水器 | 不锈钢材质，出水量≥5 L/h，额定功率≥4500 W，外接地保护，有缺失报警或自动补水装置 | 台 | 8
15 | 30199007301 | 列管式烘干器 | 由外壳≥13 支通风管、电源线、发热器、风扇等组成，每支通风管上均布 10 个直径 5 mm 的通气孔。 | 台 | 8
功率≥250 W，绝缘电阻大于 100 MΩ
16 | 30199002001 | 仪器车 | 长 600 mm×宽 400 mm×高 800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆 | 16
17 | 30199009201 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，长490 mm×宽360 mm×高290 mm | 个 | 40
18 | 30202000304 | 托盘天平 | 称量100 g，分度值0.1 g | 台 | 200
19 | 30202000322 | 托盘天平 | 称量500 g，分度值0.5 g | 台 | 40
20 | 30202000504 | 电子天平 | 称量100 g，分度值0.0001 g | 台 | 8
21 | 30202000512 | 电子天平 | 称量200 g，分度值0.01 g | 台 | 8
22 | 30202000551 | 电子天平 | 称量1000 g，分度值0.1 g | 台 | 8
23 | 30299000601 | 酸度计 | 笔式，pH测量范围0～14，分辨力0.1，配校准试剂，也称 pH计 | 台 | 40
24 | 30101000201 | 教学支架（也称铁架台） | 方座支架由立杆，方形底座，烧瓶夹，大铁环，小铁环，垂直夹、平行夹，吊杆等组成；底座台面尺寸长 | 套 | 100
（220±3）mm×宽（150±2）mm，重量≥1.5 kg，生铁材料铸造成型，板面上斜条纹深1.5 mm，宽2.5 mm，成交叉形状均布；大铁环内径（90±3）mm，外径
（110±3）mm；小铁环内径（50±3）mm，外径（70±3） mm；大铁环环柄长125 mm，小铁环环柄长105 mm；烧瓶夹铝合金压铸，总长200 mm，夹口宽度30 mm，厚3 mm，夹口内壁贴有耐热柔软层
25 | 30101000602 | 三脚架 | 支撑脚由宽 18 mm×厚 5 mm 滑槽和宽 14 mm×厚 1.5 mm滑片组成，三脚高度在140～205 mm范围内任意调整高度，圆环内径（75±1）mm，外径（120±1） mm，厚5 mm | 个 | 100
26 | 30101000803 | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径21 mm，立柱粘结牢固 | 个 | 100
27 | 30101000813 | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径25 mm | 个 | 16
28 | 30101000823 | 试管架 | 木制或塑料制，8孔，孔径35 mm | 个 | 16
29 | 30201000901 | 漏斗架 | 木制或塑料制 | 个 | 4
30 | 30101001001 | 滴定台 | 人造石或大理石白色台面，重心稳定不晃动，底部有4个橡胶垫脚 | 个 | 4
31 | 30101001101 | 滴定夹 | 铝制，加持部位有防滑脱凹槽 | 个 | 4
32 | 30101001201 | 多用滴管架 | 塑料制，底部有圆形凹槽 | 个 | 100
33 | 30601000102 | 量筒 | 容量10 mL | 个 | 100
34 | 30601000103 | 量筒 | 容量25 mL | 个 | 100
35 | 30601000105 | 量筒 | 容量50 mL | 个 | 100
36 | 30601000106 | 量筒 | 容量100 mL | 个 | 8
37 | 30601000109 | 量筒 | 容量500 mL | 个 | 8
38 | 30601000305 | 容量瓶 | 容量250 mL | 个 | 4
39 | 30601000306 | 容量瓶 | 容量500 mL | 个 | 4
40 | 30601000401 | 滴定管 | 酸式，具塞，容量25 mL | 支 | 4
41 | 30601000411 | 滴定管 | 碱式，无塞，容量25 mL | 支 | 4
42 | 30602000101 | 试管 | 直径12 mm×高70 mm | 支 | 500
43 | 30602000102 | 试管 | 直径15 mm×高150 mm | 支 | 1000
44 | 30602000103 | 试管 | 直径18 mm×高180 mm | 支 | 300
45 | 30602000104 | 试管 | 直径20 mm×高200 mm | 支 | 300
46 | 30602000108 | 试管 | 直径32 mm×高200 mm | 支 | 40
47 | 30602000204 | 口部具支试管 | 直径20 mm×高200 mm | 支 | 40
48 | 30602000302 | 硬质玻璃管 | 直径15 mm×高150 mm | 支 | 40
49 | 30602000304 | 硬质玻璃管 | 直径20 mm×高250 mm | 支 | 40
50 | 30602001002 | 烧杯 | 容量10 mL | 个 | 200
51 | 30602001004 | 烧杯 | 容量25 mL | 个 | 300
52 | 30602001005 | 烧杯 | 容量50 mL | 个 | 300
53 | 30602001006 | 烧杯 | 容量100 mL | 个 | 300
54 | 30602001008 | 烧杯 | 容量250 mL | 个 | 200
55 | 30602001010 | 烧杯 | 容量500 mL | 个 | 12
56 | 30602001011 | 烧杯 | 容量1000 mL | 个 | 12
57 | 30602001105 | 烧瓶 | 容量250 mL，圆底 | 个 | 52
58 | 30602001115 | 烧瓶 | 容量250 mL，平底 | 个 | 12
59 | 30602001204 | 锥形瓶 | 容量100 mL | 个 | 200
60 | 30602001205 | 锥形瓶 | 容量250 mL | 个 | 40
61 | 30602001305 | 蒸馏烧瓶 | 容量250 mL | 个 | 8
62 | 30604000103 | 集气瓶 | 容量125 mL | 个 | 400
63 | 30604000104 | 集气瓶 | 容量250 mL | 个 | 80
64 | 30604000204 | 液封除毒气集气瓶 | 容量250 mL | 个 | 20
65 | 30604000502 | 广口瓶 | 容量60 mL | 个 | 680
66 | 30604000503 | 广口瓶 | 容量125 mL | 个 | 100
67 | 30604000504 | 广口瓶 | 容量250 mL | 个 | 100
68 | 30604000505 | 广口瓶 | 容量500 mL | 个 | 20
69 | 30604000512 | 茶色广口瓶 | 容量60 mL | 个 | 120
70 | 30604000513 | 茶色广口瓶 | 容量125 mL | 个 | 20
71 | 30604000514 | 茶色广口瓶 | 容量250 mL | 个 | 20
72 | 30604000602 | 细口瓶 | 容量60 mL | 个 | 200
73 | 30604000603 | 细口瓶 | 容量125 mL | 个 | 800
74 | 30604000604 | 细口瓶 | 容量250 mL | 个 | 40
75 | 30604000605 | 细口瓶 | 容量500 mL | 个 | 20
76 | 30604000606 | 细口瓶 | 容量1000 mL | 个 | 8
77 | 30604000608 | 细口瓶 | 容量3000 mL | 个 | 8
78 | 30604000612 | 茶色细口瓶 | 容量60 mL | 个 | 20
79 | 30604000613 | 茶色细口瓶 | 容量125 mL | 个 | 100
80 | 30604000614 | 茶色细口瓶 | 容量250 mL | 个 | 20
81 | 30604000615 | 茶色细口瓶 | 容量500 mL | 个 | 8
82 | 30604000616 | 茶色细口瓶 | 容量1000 mL | 个 | 4
83 | 30604001101 | 滴瓶 | 容量30 mL | 个 | 400
84 | 30604001102 | 滴瓶 | 容量60 mL | 个 | 200
85 | 30604001111 | 茶色滴瓶 | 容量30 mL | 个 | 100
86 | 3060 | 茶色滴瓶 | 容量60 mL | 个 | 20
4001112
87 | 30603000603 | 干燥器 | 容量150 mm | 个 | 4
88 | 30603000605 | 气体发生器（也称启普发生器） | 容量250 mL | 个 | 4
89 | 30603002105 | 冷凝器 | 长300 mm±10 mm | 支 | 8
90 | 30603002303 | 牛角管（也称应接管、尾接管） | 直径18 mm×高150 mm | 支 | 8
91 | 30603003101 | 漏斗 | 口径60 mm | 个 | 100
92 | 30603003102 | 漏斗 | 口径90 mm | 个 | 12
93 | 30603003301 | 安全漏斗（也称长颈漏斗） | 直形，径长300 mm | 个 | 100
94 | 30603003311 | 安全漏斗（也称长颈漏斗） | 双球 | 个 | 8
95 | 30603003504 | 分液漏斗 | 容量50 mL，锥型 | 个 | 20
96 | 30603003513 | 分液漏斗 | 容量50 mL，球型 | 个 | 20
97 | 30603007102 | 三通连接管 | T形 | 个 | 8
98 | 30603007112 | 三通连接管 | Y形 | 个 | 8
99 | 30603007302 | 滴管 | 容量100 mm | 支 | 200
100 | 30603007303 | 滴管 | 容量150 mm | 支 | 200
101 | 30603007501 | 干燥管 | 145 mm，单球 | 支 | 16
102 | 30603007511 | 干燥管 | 直径15 mm×高150 mm，U型 | 支 | 8
103 | 30603007901 | 玻璃活塞 | 直形 | 支 | 8
104 | 30603009103 | 圆水槽 | 直径210 mm×深110 mm | 个 | 8
105 | 30603009105 | 圆水槽 | 直径270 mm×深140 mm | 个 | 8
106 | 30605000104 | 坩埚 | 瓷制，容量30 mL，耐热≥1200℃，配有坩埚盖 | 个 | 12
107 | 30605000202 | 坩埚钳 | 长200 mm，中间弯曲部分内径应在2～3 cm | 个 | 40
108 | 30605000301 | 烧杯夹 | 夹持部位应有橡胶保护套 | 个 | 8
109 | 30605000501 | 镊子 | 不锈钢，平头，长125 mm，钢板厚1.2 mm，前部应有防滑脱锯齿 | 个 | 100
110 | 30605000601 | 试管夹 | 木制或者竹制，长度≥200 mm，宽度约 20 mm，厚度约20 mm | 个 | 100
111 | 30605000701 | 止水皮管夹（也称止水夹、弹簧夹） | 直径3 mm，钢丝制成，夹持角度≥60° | 个 | 100
112 | 30605000801 | 螺旋皮管夹 | 由支架管和带压板的螺杆等组成。外形尺寸约为长33 mm×宽20 mm×高8 mm，压板厚度≥1 mm | 个 | 20
113 | 30605003301 | 陶土网 | 金属网尺寸≥长 125 mm×宽 125 mm，耐火材料为陶土，功能等同于石棉网 | 个 | 600
114 | 30605004101 | 燃烧匙 | 铜勺，勺直径18 mm，深10 mm，铁柄，柄长约300 mm，长柄和铜勺连接稳定结实 | 个 | 100
115 | 30605004202 | 药匙 | 长度≥13 cm，带小勺，材质可选金属、牛角、塑料 | 个 | 100
116 | 30605005102 | 玻璃管 | 直径5～6 mm | kg | 20
117 | 30605005103 | 玻璃管 | 直径7～8 mm | kg | 16
118 | 30605005203 | 玻璃弯管 | 直径7～8 mm | kg | 4
119 | 30605005302 | 玻璃棒 | 直径5～6 mm | kg | 12
120 | 30605005303 | 玻璃棒 | 直径7～8 mm | kg | 12
121 | 30605006101 | 橡胶塞 | 000、00、0～10号 | kg | 32
122 | 30605006203 | 橡胶管 | 外径9 mm，内径6 mm | kg | 12
123 | 30605006302 | 乳胶管 | 外径6 mm，内径4 mm | m | 80
124 | 30605006305 | 乳胶管 | 外径7 mm，内径5 mm | m | 80
125 | 30605006303 | 乳胶管 | 外径9 mm，内径6 mm | m | 80
126 | 30605007101 | 试管刷 | 直径12 mm | 个 | 200
127 | 30605007103 | 试管刷 | 直径18 mm | 个 | 200
128 | 30605007108 | 试管刷 | 直径32 mm | 个 | 40
129 | 30605007205 | 烧瓶刷 | 容量250 mL，烧瓶用 | 个 | 40
130 | 30605007206 | 烧瓶刷 | 容量500 mL，烧瓶用 | 个 | 40
131 | 30605008002 | 结晶皿 | 直径80 mm，平底 | 个 | 8
132 | 30605008101 | 表面皿 | 直径60 mm | 个 | 100
133 | 30605008104 | 表面皿 | 直径100 mm | 个 | 8
134 | 30605008601 | 研钵 | 直径60 mm | 个 | 100
135 | 30605008603 | 研钵 | 直径100 mm | 个 | 4
136 | 30605008801 | 蒸发皿 | 直径100 mm | 个 | 100
137 | 30605008805 | 蒸发皿 | 直径120 mm | 个 | 12
138 | 30605008901 | 反应板 | 白色陶瓷，6孔，表面有釉层，不会发生溶液渗透 | 个 | 100
139 | 30605009002 | 井穴板 | 透明塑料，9孔，每孔0.7 mL，可以重复使用 | 个 | 100
140 | 30605009011 | 井穴板 | 透明塑料，6孔，每孔 5 mL，配 6个双导气管的井穴塞，可以重复使用 | 个 | 100
141 | 30605009102 | 塑料多用滴管 | 弹性圆筒形吸泡和一根直径 1 mm×长 120 mm 的径管连接而成，容积4 mL，环保材料，弹性好 | 支 | 1000
142 | 30199009001 | 塑料洗瓶 | 容量 250 mL 或 500 mL，水嘴略向下倾斜，口径1～2 mm，瓶口紧实不漏气 | 个 | 100
143 | 30199009301 | 塑料水槽 | 长250 mm×宽180 mm×高100 mm | 个 | 100
144 | 30605012103 | 集气瓶挂扣器 | 容量125 mL，塑料制 | 个 | 100
145 | 30605012104 | 集气瓶挂扣器 | 容量250 mL，塑料制 | 个 | 20
146 | 40206010204 | 注射器 | 容量10 mL，符合医用器具卫生标准 | 只 | 200
147 | 30199006701 | 酒精喷灯 | 坐式，铜制，壶体容积≥300 mL，火焰高度150～180 mm，火焰温度（960±60）℃ | 个 | 20
148 | 30701000131 | 铝丝 |  | g | 2000
149 | 30701000531 | 铁丝 | 直径≤2 mm | g | 8000
150 | 30701010200 | 活性炭 |  | g | 8000
151 | 30764001300 | 红（赤）磷 | 试剂 | g | 2000
152 | 30764002802 | 硫粉 | 工业 | g | 800 | 易制爆
153 | 30764002900 | 镁条 | 试剂 | g | 800 | 易制爆
154 | 30702002001 | 氧化钙 | 试剂 | g | 4000 | 块状
155 | 30704000202 | 氯化钠 | 工业 | g | 8000
156 | 30707001601 | 无水硫酸铜 | 试剂 | g | 800
157 | 30710000401 | 大理石 | 块状 | g | 12000
158 | 30711000101 | 硝酸银 | 试剂 | g | 1000 | 易制爆
159 | 30768007202 | 硫酸 b | 工业 | ml | 8000 | 易制毒、浓硫酸
160 | 30768051202 | 氢氧化钠 | 工业 | g | 8000
161 | 30722005102 | 酒精 | 95%，工业 | L | 60
162 | 30751009102 | 定性滤纸 | 快速，长90 mm，100张 | 盒 | 40
163 | 30751009104 | 定性滤纸 | 快速，长150 mm，100张 | 盒 | 8
164 | 30308000101 | 水电解演示器 | 电解液为10％NaOH 或者5％H2SO4溶液，碱式或酸式。实验时间：制取 30 mL 氢气，使用电压 9 V，时间约5 min | 台 | 40
165 | 30408000201 | 金刚石结构模型 | 碳原子：直径 30 mm 的 4 孔黑色塑料球 30 个；化学键：直径3 mm×高35 mm镀镍金属杆40根 | 套 | 40
166 | 30408000301 | 石墨结构模型 | 碳原子：直径 30 mm 的 5 孔黑色塑料球 39 个；化学键：直径 3 mm×高 50 mm 镀镍金属杆 45 根，直径 | 套 | 20
3 mm×高90 mm镀镍金属杆14根
167 | 30408000401 | 碳-60结构模型 | 碳原子：直径 30 mm 的 3 孔黑色塑料球 60 个；化学键：直径6 mm×高25 mm的镀镍金属杆90根 | 套 | 40
168 | 30408005101 | 石墨烯结构模型 | 碳原子：直径≥8 mm 黑色塑料球；化学键：直径 | 套 | 40
6.3 mm×高30 mm透明塑料管
169 | 30408005201 | 碳纳米管结构模型 | 碳原子：直径≥8 mm 黑色塑料球；化学键：直径 | 套 | 40
6.3 mm×高30 mm透明塑料管
170 | 30308000701 | 分子间隔演示器 | 无色透明，容积约为 100 mL，可明显观察酒精与水混合后的体积变化耐用，不易碎，刻度清晰、耐磨 | 件 | 40
171 | 30408000102 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；直径 40 mm 塑料球：碳原子（黑色）4 个、氧原子（红色）13 个、氮原子（深蓝色）2 个、硫原子（黄色）2 个；直径30 mm 塑料球：氢原子 | 套 | 40
（白色）12 个
172 | 30408000101 | 分子结构模型 | 球棍式或比例式；直径 25 mm 塑料球：碳原子（黑色）4个、氧原子（红色）13个、氮原子（深蓝色）2个、 | 套 | 200
硫原子（黄色）2个；直径17 mm 塑料球：氢原子（白色）12个
173 | 30408000501 | 氯化钠晶体结构模型 | 球棍式，氯原子直径 30 mm 的 6 孔绿色塑料球 13 个，钠原子直径 30 mm 的 6 孔银灰色塑料球 14 个；化学键：直径3 mm×60 mm的镀镍金属杆54根 | 套 | 40
174 | 30508000201 | 原油常见馏分标本 | ≥ 8 种，耐用，易于储存，便于观察，密封完好，固定牢固 | 盒 | 4
175 | 30408003601 | 炼铁高炉模型 | 模型高度≥650 mm | 套 | 4
176 | 30299100301 | 手持气体检测仪 | 可检测包括氧气、复合可燃气体、一氧化碳、硫化氢等气体 | 台 | 8
177 | 30299100401 | 土壤成分分析仪 | 可测速效氮、速效磷、有效钾、植株中的全氮、全磷、全钾、有机质含量、土壤酸碱度及土壤含盐量（定量）等指标 | 台 | 4
178 | 30308003001 | 化学与社会发展实验箱 | 能够完成燃料、粉尘爆炸和有机合成材料的相关实验，仪器简单，便于操作，使用安全 | 套 | 80
179 | 30199008401 | 超声波清洗机 | 容量20～30 L | 台 | 8 | 用于清洗玻璃仪器
初中生物教学仪器设备清单
序号 | 分类代码 | 名称 | 规格、教学性能要求 | 单位 | 需求数量 | 备注
1 | 30199008401 | 超声波清洗机 | 容量20～30 L | 台 | 4 | 用于清洗玻璃仪器
2 | 30199002001 | 仪器车 | 长 600 mm×宽 400 mm×高 800 mm，不锈钢材质，至少两层，各层带可拆卸护栏，总载重≥60 kg | 辆 | 8 | 用于收纳实验器材
3 | 30199009201 | 实验用品提篮 | 木制，配有提手，长 490 mm×宽 360 mm×高290 mm | 个 | 8
4 | 303099001500 | 手术刀柄 | 刀柄外形轮廓清晰，手术刀片配合时，插卸轻松 | 把 | 200
5 | 30309001600 | 手术刀片 | 刀片应平整，刃口应锋利 | 包 | 400
6 | 30309001703 | 镊子 | 尖头，长140 mm | 把 | 8
7 | 30309001704 | 镊子 | 弯头，长140 mm | 把 | 8
8 | 30101000201 | 教学支架 | 方座支架由立杆、方形底座、平行夹、垂直夹、烧瓶夹、大环、小环、吊杆等组成；底座尺寸长 | 套 | 200 | 用于固定和支撑各
|  |  | （210±2）mm×宽（135±2）mm，重量≥1.5 kg；大环外径直径（110±2）mm，柄长 125 mm，小环外径直径（70±2）mm，柄长 105 mm；大小环上有一开口（宽20 mm），中心与环柄成120°夹角；烧瓶夹，夹口宽度 30 mm，夹口内壁贴有耐热柔软层 |  |  | 种仪 器，一般常用于过滤、加热等实验操作
9 | 30602000102 | 试管 | 直径15 mm×高150 mm | 支 | 400
10 | 30602001005 | 烧杯 | 容量50 mL | 个 | 240 | 用 于 配 制溶 液 和 用作 反 应 容器
11 | 30605008401 | 培养皿 | 容量60 mm | 套 | 400 | 用于微生物培养，植物组织培养等
12 | 30605007103 | 试管刷 | 直径18 mm | 个 | 96
13 | 30773001001 | 牛肉膏 | 试剂 | g | 4000
14 | 3077 | 蛋白胨 | 试剂 | g | 4000
3002001
15 | 30701012101 | 碘 | 试剂 | g | 2000
16 | 30722005102 | 酒精 | 工业 | mL | 100000
17 | 30734010101 | 琼脂 | 试剂 | g | 4000
18 | 30199004901 | 数码液晶显微镜 | WF10X 目 镜 放 大 率 ≥6.3× ，准 确 度 不 超 过 | 台 | 200
|  | （学生用） | ±0.104%；标准消色差物镜，清晰圆直径要求：
4 X/0.10≥7.35 mm、10 X/0.25≥7.155 mm、40 X/ 0.65≥6.863 mm，景深像面偏摆≤0.115 mm；物镜均齐焦，10 X-4 X 不超过±0.0075 mm，10 X-40 X不超过±0.0035 mm；内倾四孔带限位，稳定性 ≤0.00822 mm；双目斜筒，端面高低差≤0.112 mm，可360°旋转，旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.212 mm；载物台：受5 N水平作用力最大位移≤0.0115 mm；不重复性≤0.0012 mm；用机械使标本在5 mm×5 mm内移动时的离焦量≤0.01 mm； LED照明、可充电、N.A.1.25阿贝聚光镜；兼容常见操作系统；pad≥10.1吋，CPU:四核，内存≥2 G，硬盘≥32 G；拍照：500 万像素；录像：1080 P/30 FPS，moticam 成像装置，1080 P HDMI 高清数字信号输出。自带软件：moticonnect，实时分享显示，支持JPG、BMP、TIF及SFC格式、可进行图像采集、图像分析、图像处理等。与pad无线连接、也可与电脑连接
19 | 30199004911 | 数码液晶显微镜（教师用） | WF10×/18 mm 目镜，视度可调；无限远 ASCPlan 物镜；清晰圆直径要求：4 X/0.10≥13.9 mm； | 台 | 8
10 X/0.25≥13.8 mm；40 X/0.65≥14.0 mm；物镜均齐焦；内倾四孔定位转换器；U形移动载物台，受
5 N水平作用力最大位移≤0.015 mm、不重复性≤ 0.003 mm；用机械使标本在5 mm×5 mm范围内移动时的离焦量≤0.01 mm；LED 照明、可充电；N.A.1.25阿贝聚光镜；兼容常见操作系统；pad尺寸≥10.1吋、CPU:四核，内存≥2 G，硬盘≥32 G；拍照：500万像素；录像：1080 P/30 FPS，moticam成像装置，1080 P HDMI 高清数字信号输出；自带软 件 ：moticonnect 实 时 分 享 显 示 、支 持 JPG、BMP、TIF及 SFC格式、可进行图像采集、图像分析、图像处理等。与pad无线连接、也可与电脑连接
20 | 40106000501 | 酸奶机 | 全自动，304不锈钢或食品级塑料内胆 | 台 | 8
21 |  | 唾液淀粉酶 | 每瓶500g | 瓶 | 40
小学科学教学仪器清单
序号 | 分类代码 | 名称 | 规格、教学性能要求 | 单位 | 需求数量 | 备注
1 | 2020 | 仪器车 | 材料：不锈钢或者钢喷塑；尺寸：长800 mm×宽500 mm×高 | 辆 | 114
1100 mm，车轮能制动，上、下面板护栏高度约50 mm
2 | 2042 | 数码显微镜 | WF 10×/18 mm 目镜，视度可调；无限远 ASC Plan 物镜；清晰圆直径要求：4X/0.10≥13.9 mm、10X/0.25≥13.8 mm、40X/ 0.65≥14.0 mm；物镜均齐焦；内倾四孔定位转换器；U形移动载物台，受5 N水平作用力最大位移≤0.015 mm、不重复性≤ 0.003 mm；用机械使标本在长 5 mm×宽 5 mm 范围内移动时的离焦量≤0.01 mm；LED 照明、可充电；N.A.1.25 阿贝聚光镜；兼容常见操作系统；pad尺寸≥10.1吋；CPU:四核，内存 ≥2 G，硬盘≥32 G；拍照：500万；录像：1080P/30 FPS，moticam成像装置，1080P HDMI 高清数字信号输出；自带软件： moticonnect实时分享显示、支持JPG、BMP、TIF及SFC格式、可进行图像采集、图像分析、图像处理等。与 pad 无线连接、也可与电脑连接 | 台 | 19
（教师用）
3 | 2042 | 数码显微镜 | WF10X目镜放大率≥6.3X，准确度不超过±0.104%；标准消色差物镜，清晰圆直径要求：4X/0.10≥7.35 mm、10X/0.25≥ 7.155 mm、40X/0.65≥6.863 mm，景深像面偏摆≤0.115 mm，物镜均齐焦，10~4X 不超过±0.0075 mm；10~40X 不超过± 0.0035 mm；内倾四孔带限位，稳定性≤0.00822 mm；双目斜筒，端面高低差≤0.112 mm，可 360°旋转，旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤0.212 mm；载物台：受5N水平作用力最大位移≤0.0115 mm；不重复性≤0.0012 mm；用机械使标本在长5 mm×宽5 mm内移动时的离焦量≤0.01 mm；LED照明、可充电、N.A.1.25阿贝聚光镜；兼容常见操作系统；pad≥10.1 吋；CPU:四核，内存≥2 G，硬盘≥32 G；拍照：500 万、录像： 1080P/30 FPS，moticam 成像装置，1080P HDMI 高清数字信号输出。自带软件：moticonnect 实时分享显示、支持 JPG、 BMP、TIF及 SFC 格式、可进行图像采集、图像分析、图像处理等。与pad无线连接、也可与电脑连接 | 台 | 228
（学生用）
4 | 2053 | 放大镜 | 产品有效通光孔径为4560 mm，放大倍数为5倍的单倍数玻璃放大镜；其他要求应符合《手持放大镜》（JY/T0378）有关规定 | 个 | 456
5 | 2061 | 天文望远镜 | 口径80 mm，焦距800 mm；地平式装置 | 套 | 19
6 | 2075 | 酒精喷灯 | 壶体容积不得小于 300 mL，使用时，在预燃杯中倒入约 2/3 杯的酒精时，预燃杯中酒精燃烧约40秒钟，喷管立即喷火，预燃杯酒精燃烧完毕，喷管喷火不应停止 | 个 | 19
7 | 2077 | 电加热器 | 恒温密封式；额定电压：220V，50Hz；额定动率：1000 W | 台 | 19
8 | 4010 | 电池盒 | 每组由四个电池盒组成，每个电池盒可装1号电池一节，可并联、串联多种组合 | 组 | 874
9 | 10003 | 直尺 | 直尺全长500 mm；塑料或有机玻璃，厚度≥3 mm | 只 | 456
10 | 10006 | 软尺 | 软尺全长2000 mm | 个 | 456
11 | 12003 | 电子停表 | 具有石英谐振器、分辨率为 0.1S、标称电压为 DC1.5V 或 | 块 | 456
DC3.0V的扣式电池为能源的液晶教学式石英电子停表
12 | 13001 | 温度计 | 红液，测量范围：0～100℃，分度值为1℃ | 支 | 855
13 | 13002 | 温度计 | 水银；测量范围：0～100℃；最小分度值：1℃ | 支 | 855
14 | 13010 | 体温计 | 棒式，测量部位为口腔，测量范围：35～42℃ | 支 | 456
15 | 13020 | 寒暑表 | 采用摄氏（℃）和华氏（℉）木板双刻度；面板标有:摄氏30～ | 只 | 19
50℃；华氏20～120℉的标志
16 | 13021 | 最高温度表 | 最高温度计玻璃管上刻有16～81℃的标志 | 支 | 19
17 | 13022 | 最低温度表 | 最低温度计玻璃管上刻有52～41℃的标志 | 支 | 19
18 | 14002 | 条形盒测力计 | 压力量程5.0N的条形盒测力计；外壳：金属或塑料材质 | 个 | 456
19 | 14003 | 条形盒测力计 | 压力量程2.5N的条形盒测力计；外壳：金属或塑料材质 | 个 | 456
20 | 14004 | 条形盒测力计 | 压力量程1.0N的条形盒测力计；外壳：金属或塑料材质 | 个 | 456
21 | 16016 | 肺活量计 | 0.5～5.5 L，一次性吹嘴 | 台 | 152
22 | 16022 | 雨量器 | 由承水器漏斗、储水筒外筒、储水瓶组成 | 套 | 19
23 | 29012A | 龙卷风的形成演示器 | 功能：演示龙卷风形成原理；产品组成：透明圆柱形风筒 1 | 台 | 19
个（直径180 mm，高550 mm）、雾气发生器1台（功率35 W）、内置MP3播放器1个（音频功率5 W）、风机1个（12V，12 W）
24 | 39054 | 眼构造模型 | 放大 3 倍之人体眼球构造模型，可拆装，置于底座上，PVC 塑料制品 | 台 | 19
25 | 39156 | 月相变化演示器 | 本模型能演示月亮圆缺的各种形状 | 件 | 19
26 | 91022 | 热传导实验器 | 由导热基座、三种不同材料的金属棒、传感器支架、固定螺栓组成，与三只温度传感器、酒精灯配合使用，可完成热的传导方向与不同金属的传热能力实验 | 套 | 171
27 | 91023 | 多用力学轨道系统V2.0 | 含 1.2 m 黑色强化铝合金轨道 1 条、轨道小车 2 辆、弹簧 2 条、固定柱 2 只、50 克配重片 4 片、5 克配重块 4 块、沙桶 1 | 套 | 19
个、挡光片五片20×2、40、60、80、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2圈、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I 型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件1宗
28 | 91024 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动 | 套 | 19
29 | 91026 | 摆的秘密实验器 | 由三组摆球、摆线、支架、刻度盘、转接器等组成，与铁架台、光电门传感器配合使用，完成测量摆的摆动次数实验 | 套 | 19
30 | 1 | 地球模型 | 模型参考尺寸：长320 mm×宽320 cm×高320 mm | 个 | 38
31 | 2 | 三球仪 | 参考尺寸：长350 mm×宽350 mm×高350 mm 配件表：太阳、地球、月球、四季盘、月相盘、指针、回转组件、回转台、推柄 | 套 | 38
32 | 3 | 月相仪 | 参考尺寸：长 230 mm×宽 230 mm×高 180 mm；颜色：黑、蓝；用途：观察月亮的变化 | 套 | 38
33 | 4 | 八大行星 | 参考尺寸：长400 mm×宽300 mm×高180 mm；用于太阳系天体的构成及其运转的学习和研究；底座：ABS-GP22；球体：HIPS；旋杆：PP-7033N | 套 | 38
34 | 5 | 研钵 | 规格：直径60 mm | 套 | 38
35 | 6 | 地球进化史 | 小学课实验材料盒：参考尺寸30 cm×22 cm×8 cm 地球进化史实验包：参考尺寸14 cm×31 cm | 套 | 38
36 | 7 | 自制指南针 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高80 mm | 套 | 38
自制指南针实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
37 | 8 | 旋转月相灯 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
旋转月相灯实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
38 | 9 | 四季轮回 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
四季轮回实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
39 | 10 | 蓝色海洋瓶 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
蓝色海洋瓶实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
40 | 11 | 生命世界拼图 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
生命世界拼图实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
41 | 12 | 海蚀地貌 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
海蚀地貌实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
42 | 13 | 旋转的星空 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
旋转的星空实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
43 | 14 | 遥远的星空 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
遥远的星空实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
44 | 15 | 星座与星空 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
星座与星空实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
45 | 16 | 简易三球仪 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
简易三球仪实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
46 | 17 | 地球的历史转盘 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
地球的历史转盘实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
47 | 18 | 漂移的板块 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
漂移的板块实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
48 | 19 | 旋转岩石盘 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
旋转岩石盘实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
49 | 20 | 绘制海陆地图模型 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
绘制海陆地图模型实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
50 | 21 | 自制温度计 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
自制温度计实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
51 | 22 | 制作量雨器 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
制作量雨器实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
52 | 23 | 自制风力计 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
自制风力计实验包：参考尺寸140 mm×200 mm
53 | 24 | 山脉的形成 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
山脉的形成实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
54 | 25 | 体会风化的力量 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
体会风化的力量实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
55 | 26 | 培养微生物 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
培养微生物实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
56 | 27 | 食物金字塔 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
食物金字塔实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
57 | 28 | 模拟温室效应 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
模拟温室效应实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
58 | 29 | 定格地球幸运时刻 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
定格地球幸运时刻实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
59 | 30 | 寻找行星 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
寻找行星实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
60 | 31 | 探秘恒星的前世今生 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
探秘恒星的前世今生实验包：参考尺寸140 mm×200 mm
61 | 32 | 近地天体防护盾 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
近地天体防护盾实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
62 | 33 | 宇宙大探秘 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
宇宙大探秘实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
63 | 1 | 天平秤 | 规格：托盘天平100 g 分度值：0.1 g | 套 | 38
配套：砝码5个+镊子1个
砝码包含：50 g1个、20 g2个、10 g1个、5 g1个
64 | 2 | 物质大搜寻 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
物质大搜寻实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
65 | 3 | 微观结构探秘 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
围观结构探秘实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
66 | 4 | 水的三态 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
水的三态实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
67 | 5 | 神奇变变变 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
神奇变变变实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
68 | 6 | 沸腾之谜 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
沸腾之谜实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
69 | 7 | 神秘的变形—— 被双向拉伸的弹簧 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
神秘的变形——被双向拉伸的弹簧实验包：参考尺寸长
140 mm×宽200 mm
70 | 8 | 磁铁的奥秘—— 指挥小车的魔法棒 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
磁铁的奥秘——指挥小车的魔法棒实验包：参考尺寸长
140 mm×宽200 mm
71 | 9 | 自制电磁铁 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
自制电磁铁实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
72 | 10 | 风力小车 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
风力小车实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
73 | 11 | 声音的奥秘 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
声音的奥秘实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
74 | 12 | 自制全息投影 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
自制全息投影实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
75 | 13 | 自制简易秤 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
自制简易秤实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
76 | 14 | 比比谁更快？ | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
比比谁更快？实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
77 | 15 | 液体表面张力 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
液体表面张力实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
78 | 16 | 滑稽的摩擦力—— 测试摩擦力大小 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
滑稽的摩擦力——测试摩擦力大小实验包：参考尺寸长
140 mm×宽200 mm
79 | 17 | 声音的王国 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
声音的王国实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
80 | 18 | 看不见的光 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
看不见的光实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
81 | 19 | 探索光影的秘密 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
探索光影的秘密实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
82 | 20 | 自制简易电路 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
自制简易电路实验包：参考尺寸140 mm×200 mm
83 | 21 | 让人惊奇的电能—— 自制红绿灯 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
让人惊奇的电能——自制红绿灯实验包：参考尺寸长 140 mm×宽200 mm
84 | 22 | 看不见的波 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
看不见的波实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
85 | 23 | 不速之客 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
不速之客实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
86 | 24 | 声音大炮 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
声音大炮实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
87 | 25 | 融化巧克力 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
融化巧克力实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
88 | 26 | 二氧化碳灭火器 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
二氧化碳灭火器实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
89 | 27 | 气压水枪 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
气压水枪实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
90 | 28 | 液体压强的力 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
|  | 量——U 形计 | 80 mm
液体压强的力量——U形计实验包：参考尺寸长 140 mm× 宽200 mm
91 | 29 | 物质分离术 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
物质分离术实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
92 | 30 | 平衡的艺术 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
平衡的艺术实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
93 | 31 | 谁主沉浮 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
谁主沉浮实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
94 | 32 | 小球大力士 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
小球大力士实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
95 | 33 | 听话的光线 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
听话的光线实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
96 | 34 | 地震报警器 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
地震报警器实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
97 | 35 | 静电发生器 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
静电发生器实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
98 | 36 | 手摇发电机 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
手摇发电机实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
99 | 37 | 自制电话机 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
自制电话机实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
100 | 38 | 简易电动机 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
简易电动机实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
101 | 39 | 风扇小模型 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
风扇小模型实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
102 | 40 | 蒸汽的力量 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
蒸汽的力量实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
103 | 41 | 七色光 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
七色光实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
104 | 42 | 热胀冷缩 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
热胀冷缩实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
105 | 43 | 环保卫士 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
环保卫士实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
106 | 44 | 脏水净化 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
脏水净化实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
107 | 45 | 制作太阳灯小夜灯 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 38
80 mm
制作太阳灯小夜灯实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
108 | 3 | 机械传动模型 | 参考尺寸:长 320 mm×宽 215 mm×高 155 mm；材质:金属、环保塑料等；机械传动模型包含皮带传动、涡轮涡杆传动、链条传动、圆柱齿轮传动、圆锥齿轮传动、摩擦传动等 6 种传动模式，采用直流电动机驱动 | 个 | 19
109 | 4 | 裁切板 | 参考尺寸：长300 mm×宽450 mm | 个 | 19
110 | 5 | 材料工艺 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
材料工艺实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
111 | 6 | 玩转几何图形 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
玩转几何图形实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
112 | 7 | 结构里的秘密 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
结构里的秘密实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
113 | 8 | 微型甩干机 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
微型甩干机实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
114 | 9 | 静止还是运动 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
静止还是运动实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
115 | 10 | 自制气压计 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
自制气压计实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
116 | 11 | 自制潜水艇 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
自制潜水艇实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
117 | 12 | 自制降落伞 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
自制降落伞实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
118 | 13 | 水与油 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
水与油实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
119 | 14 | 材料摆饰 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
材料摆饰实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
120 | 15 | 陶泥篆刻 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
陶泥篆刻实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
121 | 16 | 自制再生纸 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
自制再生纸实验包：参考尺寸140 mm×200 mm
122 | 17 | 摩擦的好与坏 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
摩擦的好与坏实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
123 | 18 | 液压千斤顶 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
液压千斤顶实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
124 | 19 | 小火箭飞起来 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
小火箭飞起来实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
125 | 20 | 小小投石机 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
小小投石机实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
126 | 21 | 拼装鲁班锁 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
拼装鲁班锁实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
127 | 22 | 掌上3D 电影 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
掌上3D电影实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
128 | 23 | 模拟发报机 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
模拟发报机实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
129 | 1 | 岌岌可危的珊瑚 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
岌岌可危的珊瑚实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
130 | 2 | 生物大探秘 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
生物大探秘实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
131 | 3 | 种子也疯狂 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
种子也分疯狂实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
132 | 4 | 有趣的足迹 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
有趣的足迹实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
133 | 5 | 身体的秘密 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
134 | 6 | 奇趣的大脑指挥部 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
奇趣的大脑指挥部实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
135 | 7 | 穿越之谜 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
穿越之谜实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
136 | 8 | 成长 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
|  | 的秘密—— 蒜苗 | 80 mm
成长的秘密实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
137 | 9 | 走进生物的家园 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
走进生物的实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
138 | 10 | 身边的大千世界—— 眼睛里的成像原理 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
身边的大千世界——眼睛里的成像原理实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
139 | 11 | 原始人的模样 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
原始人的模样实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
140 | 12 | 生物一家亲—— 森林益鸟啄木鸟 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
生物一家亲——森林益鸟啄木鸟实验包：参考尺寸长 140 mm×宽200 mm
141 | 13 | 探访植物部落 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
探访"植物部落”实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
142 | 14 | 有趣的植物 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
|  | “司南” | 80 mm
有趣的植物“司南”实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
143 | 15 | 观察鸡蛋的结构 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
观察鸡蛋的结构实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
144 | 16 | 不一样的动物世界 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
不一样的动物世界实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
145 | 17 | 消化工厂中的秘密—— 唾液淀粉酶 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
消化工厂中的秘密——唾液淀粉酶实验包：参考尺寸长
140 mm×宽200 mm
146 | 18 | 破解遗传密码—— 指纹提取 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
破解遗传密码——指纹提取实验包：参考尺寸长140 mm× 宽200 mm
147 | 19 | 探秘热带雨林 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
探秘热带雨林实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
148 | 20 | 水域生态传奇制作一个简单的水域生态系统—— 鱼缸 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
制作一个简单的水域生态系统——鱼缸实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
149 | 21 | 苍耳的本领 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
苍耳的本领实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
150 | 22 | 厉害的细胞 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
厉害的细胞实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
151 | 23 | 寄生植物大揭秘 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
寄生植物大揭秘实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
152 | 24 | 是敌是友？ | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
是敌是友实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
153 | 25 | 生物生存的密码 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
生物生存的密码实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
154 | 26 | 揭秘动物的伪装 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
揭秘动物的伪装实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
155 | 27 | 寒冷的考—— 紫甘蓝酸碱指示剂 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
寒冷的考验——紫甘蓝酸碱指示剂实验包：参考尺寸长
140 mm×宽200 mm
156 | 28 | 血液交通—— 人体血液循环模型 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
血液交通网——人体血液循环模型实验包：参考尺寸长
140 mm×宽200 mm
157 | 29 | 神奇的生物节律—— 鸟钟 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
神奇的生物节律——鸟钟实验包：参考尺寸长140 mm×宽
200 mm
158 | 30 | 仿生的密—— 鲁班锯 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
仿生的密码——鲁班锯实验包：参考尺寸长 140 mm×宽
200 mm
159 | 31 | 我的校园生态群落 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
我的校园生态群落实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
160 | 32 | 植物寻觅家园 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
植物寻觅家园实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
161 | 33 | 分离叶绿素 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
分离叶绿素实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
162 | 34 | 制作昆虫模型 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
制作昆虫模型实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm
163 | 35 | 植物的自我防御 | 小学课实验材料盒：参考尺寸长 300 mm×宽 220 mm×高 | 套 | 19
80 mm
植物的自我防御实验包：参考尺寸长140 mm×宽200 mm