## 材料表
1、本工程包含范围：材料、安装、试验、送电；含13%增值税发票
2、本报价依据本工程实施范围进行编制；
序号 | 物质名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注
一、设备部分
1 | 箱式变压器 | SCB11-2500KVA/10/0.4 | 台 | 1 |  |  | 4高5低
2 | 箱变基础 |  | 座 | 1 |  |  | 带接地网
3 | 水泥电杆 | 190*15米 | 根 | 2
4 | 绝缘导线 | JKLGYJ1*120㎡ | 米 | 70
5 | 接地引线 | JKLGYJ1*70㎡ | 米 | 20
6 | 电缆冷缩终端 | 室内 | 套 | 1
7 | 电缆冷缩终端 | 室外 | 套 | 1
8 | 高压电缆 | YJV22-8.7/15kV-3*120mm2 | 米 | 40
| 低压电缆 | YJV22-4*240 | 米 | 1225 |  |  | 铜电缆
9 | 电缆排管 | PVC-C | 米 | 30
10 | 低压柜 |  | 面 | 6
11 | 铁件金具 |  | 批 | 1
12 | 试验费 |  | 批 | 1
13 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  | 人工.机械
14 | 资料费 |  | 项 | 1
15 | 永磁断路器 |  | 台 | 1
16 | 变压器围栏 |  | 套 | 1
17 | 户外照明灯 |  | 台 | 4
18 | bv线 |  | 米 | 400
19 | 穿线管 |  | 米 | 200