## Sheet1
报价明细单
项目名称： 报价时间： 年 月 日
报价公司：（盖章） 联系人： 电话：
序号 | 采购计划 |  |  |  | 报价列表 |  | 备注
| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 计划数量 | 单价（元） | 合计（元）
1 | 油式变压器 | 250KVA | 台 | 1
2 | 无功补偿柜 | 80KVAR | 台 | 1
3 | 电杆 | 中190*1500 | 基 | 5
4 | 底盘 | / | 块 | 5
5 | 10KV跌落式熔断器 | HRW12-10/100 | 组 | 1
6 | 0KV跌落式熔断器护套 | 硅胶 | 套 | 2
7 | 户外氧化锌避雷器 | HY5WS1-17/50 | 组 | 1
8 | 低压电缆 | YJLV-3*185+1 | 米 | 10
9 | 故障指示仪 | HR-1PG-FE | 组 | 1
10 | 10KV绝缘导线 | 1*120 | 米 | 600
11 | 七芯电缆 | 7*4 | 米 | 10
12 | 变压器护栏 | / | 米 | 24
13 | 变台槽钢 | 3米 | 根 | 2
14 | 变台抱箍 | 280 | 付 | 2
15 | 变压器底座横担 | / | 根 | 4
16 | 引线横担 | ∠75*6*3000 | 根 | 6
17 | 横担 | ∠75*6*1500 | 根 | 33
18 | 偏心横担 | 1.7米 | 根 | 3
19 | 双杆顶支架 | ∠63*6*300 | 付 | 3
20 | 单杆顶支架 | ∠63*6*300 | 付 | 4
21 | 悬瓶 | XP-7 | 片 | 24
22 | 耐张线夹 | -2 | 套 | 12
23 | 五眼连板 | / | 个 | 18
24 | 穿钉 | 16*320 | 根 | 24
25 | U型抱箍 | 190、210、240、260 280 | 个 | 15
26 | 瓷瓶 | P20 | 个 | 32
27 | 管子支架 | 5*60 | 根 | 4
28 | 表箱横担 | 2×∠50×5×1100 | 付 | 1
29 | 接地环 | PDL-50/240 | 套 | 2
30 | 设备线夹 | -2 | 个 | 13
31 | 设备线夹 | 400 | 个 | 24
32 | 并沟线夹 | 50-240 | 个 | 12
33 | 接地极 | L50*5*2500 | 根 | 3
34 | 接地扁铁 | 40*4 | 米 | 12
35 | 拉线盘 | P8 | 块 | 4
36 | 拉线棒 | LB20-33 | 根 | 4
37 | 拉线UT | UT-2 | 付 | 4
38 | 拉线绝缘子 | U70B/146 | 个 | 4
39 | 拉线抱箍 | (一)I型 | 套 | 4
40 | 两眼连板 | / | 个 | 4
41 | 拉线 | / | 米 | 60
42 | 楔形线夹 | NX-2 | 付 | 12
43 | 拉线护套 | / | 套 | 4
44 | 50PVC管子 | / | 根 | 2
45 | 50PVC弯头 | / | 个 | 4
46 | 110PVC管子 | / | 根 | 1
47 | 110PVC弯头 | / | 个 | 4
48 | 变压器试验费 | / | 台 | 1
49 | 设计图纸资料费 | / | 套 | 1
总价（已含税）为¥ 元，不含税价格为¥ 元，税额为：¥ 元，税率为：13%
说明 | 1、所采购产品为含税含运（13%税票）开票价格，并为一次性报价； 2、所供产品规格及质量应达到国家标准； 3、红色为必填项目。（不得随意改动，格式以横向为准）